Servizio di manutenzione semestrale, ordinaria e di pronto intervento degli estintori d’incendio portatili ubicati in immobili di competenza del Comune di Firenze adibiti a Uffici Comunali, Uffici Giudiziari, Strutture Sociali, Cimiteri, Mercati, Istituto Naz. Ciechi, Edifici Scolastici, Asili Nido e Refezione Scolastica per  l’anno 2010.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 N°81 art. 26 comma 3 e 5

Committente:  COMUNE DI FIRENZE - Direzione Servizi Tecnici

Impresa appaltatrice: _____________________________________________

Affidamento del servizio: _______________________________________________

Servizio da eseguire: manutenzione semestrale, ordinaria e di pronto intervento degli estintori d’incendio portatili ubicati in immobili di competenza del Comune di Firenze ed adibiti a Uffici Comunali, Uffici Giudiziari, Strutture Sociali, Cimiteri, Mercati, Istituto Naz. Ciechi, Edifici Scolastici, Asili Nido e Refezione Scolastica

Il presente documento è redatto dal Datore di Lavoro Committente, ai sensi dall’art. 26 com. 3 del D.lgs. n°81 del 9 aprile 2008.

L’Impresa Appaltatrice si impegna a rispettare le prescrizioni di seguito riportate, come pure si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 15 del D.lgs. n°81/2008 relativo alle “misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.

Dotazioni di Emergenza  e altre misure di prevenzione presenti nell’ambiente di lavoro:

Cassetta antinfortunistica

Prescrizioni e/o disposizioni particolari:

Le operazioni di revisione e collaudo ed ogni qual volta sia necessario effettuare la sostituzione dell’estinguente dell’estintore sarà obbligatorio effettuare le operazioni presso l’officina della Ditta Appaltatrice la quale potrà in alternativa intervenire con l’ausilio di  una officina mobile che sarà posizionata, in completa sicurezza, in aree esterne all’edificio.

L’attività lavorativa avrà luogo:

     Dal 01 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010  salvo proroghe o sospensioni

L’attività lavorativa, in ordine di priorità, si svolgerà:

in immobili di competenza del Comune di Firenze adibiti a Uffici Comunali, Uffici Giudiziari, Strutture Sociali, Cimiteri, Mercati, Istituto Naz. Ciechi, Edifici Scolastici, Asili Nido e Refezione Scolastica

Durante gli interventi all’interno delle strutture sopradette potrà essere interdetto, parzialmente e per brevissimi tempi, l’accesso ad alcune aree al personale ivi stanziante; comunque mai in modo tale da interferire in maniera significativa sull’espletamento delle varie attività istituzionali presenti negli immobili.

Altro:

Modalità di esecuzione:

Il servizio ha lo scopo di mantenere in efficienza gli estintori portatili d’incendio ubicati in immobili di competenza del Comune di Firenze ed adibiti a Uffici Comunali, Uffici Giudiziari, Strutture Sociali, Cimiteri, Mercati, Istituto Naz. Ciechi, Edifici Scolastici, Asili Nido e Refezione Scolastica secondo la normativa e le prescrizioni di leggi vigenti.

Per eseguire il servizio si procederà nel seguente modo:

         Accesso alle strutture tramite identificazione

         Scarico e carico dagli automezzi di apparecchi estinguenti e attrezzi da lavoro

         Operazioni di manutenzione da svolgere in officina mobile o trasporto degli estintori al magazzino

         Eventuale utilizzo di trapano per fissaggio al muro di staffe di sostegno     dell’estintore

         Pulizia presidi antincendio

---------------------------------------------------------------------------------------------------

RISCHI PRESENTI E VALUTAZIONE:

(l’elenco riportato propone una traccia di lavoro, nei casi più complessi potrà essere utile utilizzare l’allegato)

   Rischi Meccanici: uso trapano; trasporto apparecchiature pesanti (carrellati)

   Rischi Elettrici: eventuali rotture di cavi elettrici

Attenzione particolare sarà rivolta ai cavi aerei e cavi esterni a soffitto eventualmente presenti

   Radiazioni Non Ionizzanti: no

   Rischi Fisici:

presenza di polvere da sfondi murari; traumi da urto o caduta estintori

   Rischi Ergonomici: no

   Rischi chimici/cancerogeni/mutageni: respirazione accidentale polveri estinguenti, ustioni da fuoriuscita accidentale di CO2

   Rischi Biologici: no

   Rischi legati al lay-out: (spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.): no

________________________________________________________________

   Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature: no

   Rischio Incendio/Esplosione: no

   Rischi Ambientali: no

   Aspetti organizzativi e gestionali:  vedi scheda informativa allegato A30

   Rischi di caduta dall’alto: no

Il servizio verrà svolto raccogliendo gli estintori da verificare in un carrello che verrà portato al di fuori dell’edificio, previa sostituzione con estintore verificato.

Una volta verificati gli estintori essi verranno ricollocati dove erano stati rimossi.

Durante la movimentazione del carrello dovrà essere presente un addetto incaricato dell’attività presso la quale viene svolto il servizio, per evitare eventuali urti a persone.

Il servizio prevede inoltre il posizionamento o il riposizionamento delle staffe degli estintori in posizione più opportuna previo concordamento delle modalità d’intervento   con il responsabile dell’attività.

Altro:  -------------

Valutazione Complessiva:

E’ necessario per la ditta appaltatrice concordare con il responsabile della sede presso la quale verrà svolto il servizio le modalità d’intervento.

Misure adottate per eliminare le interferenze: concordamento delle modalità d’intervento. Ausilio di addetti alla attività per l’utilizzo di carrello per la movimentazione degli estintori.

Altro (compresa eventuale richiesta di documentazione):

COSTI NECESSARI PER ELIMINARE LE INTERFERENZE:

I costi sono stati già previsti nel Capitolato Speciale di Appalto lavori, non si prevedono costi aggiuntivi.

IMPRESA APPALTATRICE                           DATORE DI LAVORO

DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO                              R.S.P.P.

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI

ALLEGATO

| RISCHI ESISTENTI | MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE |
| --- | --- |
|  Esecuzione all’interno del luogo di lavoro  Esecuzione all’esterno del luogo di lavoro | confinamento area di cantiere e modifiche temporanee al piano di evacuazione |
|  Esecuzione durante l’orario di lavoro del personale della sede  Previsto lavoro notturno | inibizione dell’uso temporaneo degli ambienti dell’area di intervento |
|  Compresenza con altri lavoratori | quanto sopra, più informazione ai lavoratori della sede in oggetto |
|  Prevista chiusura di percorsi o di parti di edificio  Gli interventi comportano la riduzione temporanea dell’accessibilità per utenti diversamente abili | comunicazione ai lavoratori della sede in oggetto e indicazione di percorsi alternativi |
|  Previsto utilizzo e installazione di ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici | Garanzia, rispetto all’utilizzo, della ditta esecutrice |
|  Previsti interventi murari  Esistono elementi di pregio dell’edificio da tutelare nel corso dello svolgimento dell’appalto |  |
|  Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell’appalto  Esistono spazi dedicati al carico/ scarico dei materiali necessari allo svolgimento dell’appalto | confinamento delle aree previste |
|  Verrà allestita un’ area delimitata per deposito materiali, lavorazioni, ecc.  Verranno messi a disposizione dell’appaltatore particolari locali | vedi sopra |
|  I lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i servizi igienici del luogo di lavoro  I lavoratori della ditta incaricata avranno a loro disposizione spazi quali depositi / spogliatoi |  |
|  Previsto utilizzo e/o trasporto di materiali infiammabili, combustibili, ecc.  Previsto utilizzo di fiamme libere | no |
|  Previsti interventi sugli impianti in particolare: Previste Interruzioni nella fornitura:  Elettrica  Acqua  Gas  Rete dati  Linea telefonica Prevista temporanea disattivazione del sistemi antincendio:  Rilevazioni fumi  Allarme Incendio  Idranti  Naspi  Sistemi spegnimento Prevista interruzione del:  Riscaldamento  Raffrescamento  Altro: | no |

| VALUTAZIONE DEI RISCHI |  | MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE |
| --- | --- | --- |
| Rischi Meccanici:  Rischi dovuti allo scivolamento, cadute a livello  Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli  Punture, perforazioni, tagli, abrasioni  Urti, colpi, impatti, compressioni |  | Vedi P.S.S. |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Rischi Elettrici:  Lavori su cabine elettriche  Contatti su quadri elettrici in tensione (220-380 V)  Lavori su apparecchiature elettriche |  | no |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Rischi Chimici:  Aerosol (polveri, fibre, fumi, nebbie)  Gas  Vapori  Immersioni  Getti, schizzi  Metalli tossici,  Sostanze irritanti |  | no |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Radiazioni Non Ionizzanti:  Campi Elettromagnetici  Campi Elettromagnetici a Radiofrequenza  Sorgenti di radiazioni laser  Sorgenti di radiazioni infrarosse  Sorgenti da radiazioni ultraviolette |  | no |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Rischio Rumore e Vibrazioni  Prevista produzione di rumore  Rumore (80> db(A))  Ultrasuoni  Vibrazioni |  | no |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Rischi Ergonomici:  Disturbi muscolo scheletrici da postura o da movimenti ripetitivi  Affaticamento visivo |  | no |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Rischi Biologici:  Presenza di microrganismi in grado di provocare  Infezioni  Allergie  Intossicazioni |  | no |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Rischi legati al lay-out: (spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.)  Presente rischio di caduta di materiali dall’alto  Movimentazione di mezzi |  | vedi procedure previste e pianificate dei lavori adottata |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Rischio Incendio/Esplosione:  Rischio di incendio  Rischio di Esplodione |  | no |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Rischi Ambientali:  Microclima e illuminazione non conformi alle normative tecniche |  | no |
|  | A | M | B |  |
| Rischi Termici:  Calore  Fiamme  Freddo |  | no |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Altro:  Amianto___________________________  _________________________________  _________________________________ |  | no |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |

Nota: B=basso, M=medio, A=alto

NOTE: ------------------------

ALTRO: -----------------------

I sottoscritti dichiarano:

      di ritenere sufficienti le misure adottate per eliminare le interferenze elaborate a seguito della  valutazione dei rischi congiunta e riportate nel seguente documento.

      di essere correttamente informati circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sarà operato e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Luogo e data:

IMPRESA APPALTATRICE                                    DATORE DI LAVORO

DIRETTORE  DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO                   R.S.P.P.

(Resp. del Servizio di Prev. e Prot.)